四川成渝高速公路股份有限公司

成渝分公司机关办公区管理设施日常维修工程

比 选 文 件

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

二○二四年一月

## 总 目 录

第一章  比选公告	1

第二章  比选申请人须知	5

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）	12

第四章  合同条款及格式	14

第五章 工程量清单	30

第六章  图纸（若有另册）	48

第七章  技术规范（另册）	49

第八章  工程量清单计量规则（另册）	50

第九章  比选申请文件格式	51

# 第一章  比选公告

四川成渝高速公路股份有限公司

成渝分公司机关办公区管理设施日常维修工程

比选公告

## 1.招标条件

四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司机关办公区管理设施日常维修工程（以下简称“本项目”）,由四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司批准实施，项目发包人为四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司。项目已具备比选条件，由四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司作为比选人，负责组织本项目的比选工作。诚邀符合条件的比选申请人参加本项目比选申请。

## 2.项目概况与招标范围

2.1工程概况：成渝分公司机关办公区位于四川省成都市成华区迎晖路8号，办公楼2栋，建筑面积约3846平方米，占地面积约8906平方米，共设置60余间办公室、服务用房（食堂、会议室、档案室、文体活动用房等）、设备用房（配电房、发电机房）及停车库等。

2.2招标范围：本次招标主要内容包括成渝分公司本部办公区围墙范围内的房屋、水电维修、装饰装修、改造、日常零星修缮工程，以及预算金额20万元以下的专项维修工程项目、合同条款中约定的其他工作内容等，具体内容见《（成渝分公司机关办公区）管理服务设施日常》工程量清单。

本次招标共划分为1个标段，标段号为CYJG。具体内容如下：

| 标段号 | 工程概况 | 所属管理处 | 具体地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYJG | 成渝分公司本部办公区围墙范围内的房屋、水电维修、装饰装修、改造、日常零星修缮工程，以及预算金额20万元以下的专项维修工程项目、合同条款中约定的其他工作内容等。 | / | 成都市成华区迎晖路8号 |  |

2.3服务周期

招标期限24个月（具体日期以合同签订日期为准），缺陷责任期12个月。

## 3.比选申请人资格要求

3.1本次招标要求比选申请人须具有：

- 独立法人资格、持有效营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本账户信息表（基本账户开户行出具）；

（2）资质要求：具有住房和城乡建设相关部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上企业资质；

（3）业绩要求：近5年内（2018年1月1日起至今）承担2个及以上房屋维修或改造或装修或新建工程业绩；

（4）比选申请人在人员、设备等方面具有相应的施工能力；

（5）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的比选申请人，其投标无效；

（6）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。

3.2 本次招标不接受联合体投标，不允许转包或违法分包。

3.3 与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。

## 4.评标办法

本次招标采用资格后审，评标采用经评审的最低投标价法。

## 5.获得比选文件的办法、地点、时间和费用

5.1凡有意参加比选申请者，请于2024年    月    日～2024年    月    日（北京时间），在四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司网站（www.sccygs.com）免费下载比选文件及相关资料。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

5.2比选文件补遗书（如果有）、通知书（如果有）公布在四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司网站（ www.sccygs.com）上，由比选申请人自行从上述网站下载。比选申请人应在投标期间适时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程中如有问题或疑问请及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负。

## 6.比选申请文件的送交及相关事宜

6.1现场踏勘及投标预备会议

现场踏勘：比选人不组织，由比选申请人自行组织前往，比选申请人自行负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

投标预备会议时间：比选人不召开投标预备会。

6.2比选申请文件的递交

比选申请文件送交的时间为2024年 1 月    日上午9:00～9:30时（北京时间），截止时间为2024年1  月    日上午9:30时（北京时间），比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达比选人指定地点：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司（206会议室）。比选人定于比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，比选申请人应派代表出席并签认开标结果。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的或者未按要求密封比选申请文件，比选人不予受理。

## 7.中标候选人公示：

比选人将在评标结束后3日内，将中标候选人在四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司网站（ www.sccygs.com）上公示3个工作日以接受社会公开监督。比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

## 8.联系方式

招 标 人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

地    址：四川省成都市成华区迎晖路8号

邮    编： 610058

电    话：13540893877

联 系 人： 刘女士

电子邮箱：764060619@qq.com

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

2024年 1  月    日

# 第二章  比选申请人须知

## 一、比选申请人须知前附表

《比选申请人须知前附表》是用于进一步明确《比选申请人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《比选申请人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 招 标 人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 地 址：四川省成都市成华区迎晖路8号 邮 编： 610058 电 话：13540893877 联 系 人： 刘女士 电子邮箱：764060619@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司机关办公区管理设施日常维修工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 四川省成都市成华区迎晖路8号四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 本次比选范围及内容见比选公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 合同工期为24个月（具体日期以合同签订日期为准）,缺陷责任期12个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量合格。由发包人实时进行交（竣）工验收，达到相关技术规范要求 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 1．资质条件：见本须知附录1 2．业绩要求：见本须知附录2 3. 信誉要求：见本须知附录3 4．主要人员要求：见本须知附录4 注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以第九章比选申请文件格式中要求为准 |
| 2.1 | 比选文件的组成 | 比选文件补遗书（如果有） |
| 2.2.1 | 比选申请人要求澄清比选文件 | 时间：比选申请人在递交比选申请文件截止之日 3 天前 |
|  |  | 形式：以书面形式（传真或信函）向比选人提出 |
| 2.2.2 | 比选文件澄清发出的形式 | 比选申请文件递交截止之日2日前，比选文件通知书（如果有）由比选申请人在四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司网站（www.sccygs.com）上自行下载。 比选申请人应在比选申请期间实时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与比选人联系，逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负。 |
| 2.2.3 | 比选申请人确认收到比选文件澄清 | 时间：由比选申请人在比选人指定网站上自行查阅 |
|  |  | 形式：不要求比选申请人向比选人发出确认函 |
| 3.1.1 | 比选申请文件密封的形式 | □双信封 ☑单信封 |
| 3.1.1 | 比选申请文件的组成 | 投标文件应包括下列内容： 投标报价函 已标价的工程量清单（含工程量清单说明） 法定代表人身份证明或授权委托书（如有） 施工组织设计 （5）资格审查资料 （6）其他资料 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算 方法 | 投标报价为含税价，增值税税金按国家规定计税方法计算 |
| 3.2.2 | 工程量清单的填写 方式 | □比选申请人按照比选人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 ☑比选申请人按照比选人提供的书面工程量清单填写工程量清单 |
| 3.2.3 | 报价方式 | ☑比例，本次招标投标以报比例的方式进行报价，且不能高于比选人公布的最高投标限价比例 □总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □是 ☑否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | □无 ☑有，业主基准价的 100%，报价比例不得超过100%。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | （1）本次比选申请人须填写投标报价比例，该比例即为工程量清单所有单价的计算比例，且报价比例不得超过最高投标限价，否则按无效投标处理。 （2）中标人的结算金额=实际完成工程量×比选文件公布的清单单价×中标人的报价比例，但安全生产费按每期计量金额的1.5％单独列支，不需要报价，合同执行期间不调价。 |
| 3.3.1 | 比选申请有效期 | 自比选申请人提交比选申请文件截止之日期起计算 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标保证金： ☑不要求 □要求 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）法定代表人或授权的代理人必须在比选申请文件格式上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用印章、签名章或电子制版章代替。 （2）比选申请文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖比选申请人单位章（法定名称），不得使用专用印章，单位章内容必须与单位营业执照名称一致。 （3）比选申请文件格式中对应内容在提交的比选申请文件中的任何改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 |
| 3.7.4 | 比选申请文件副本份数及其他要求 | 比选申请文件副本份数： 1 份。 是否要求提交电子版文件：比选申请文件无需提交电子版文件。 其他要求：银行保函原件1份（若有）。 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | （1）比选申请文件的正本、副本（副本是正本的复印件或影印件）应采用粘贴或装订方式分别装订成册，并标明“正本”、“副本”、不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时比选申请文件应编制目录、且逐页标注连续编码，否则，比选人将对比选申请文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。比选文件要求附原件的资料，应一律附于比选申请文件“正本”内。 |
| 4.1.1 | 比选申请文件的密封 | 本款修改为： 1.比选申请文件必须包装在密封套内，上有“正本”、“副本”标记，封套上应加盖密封章或贴密封条，不应有任何比选申请人的识别标志（含本单位公章），未密封的比选申请文件将不予签收。比选申请文件所涉及要附原件的资料，一律要求附于“正本”内。 2.比选申请文件份数，正本1份、副本1份。副本应是正本的复制件，当正本与副本有不一致时，以正本为准。 3.授权书(如果有)：（1）授权代理人只能是一个人，且不能再次转授予他人，否则比选人将认为其授权无效。（2）比选申请人法定代表人授权书应加盖比选申请人单位公章，授权人和被授权人均须在授权书上签字，不得使用签名章代替。（3）如果没有授权代理人的，应提供法定代表人证书或证明材料影印件。否则不通过其初步评审。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 四川成渝高速公路成渝分公司成都市成华区迎晖路8号 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 | ☑否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年1月 日09：30 开标地点：四川成渝高速公路成渝分公司成都市成华区迎晖路8号 |
| 6.3.2 | 推荐中标候选人的人数 | 1～3人（若不足3名时取相应的数量） |
| 7.3.1 | 最高投标限价 | 最高投标限价：已标价工程量清单单价的100%； 最高投标限价为比选申请人投标报价的控制上限，投标报价比例超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式。 履约保证金的金额：10%的签约合同价。 采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上国有或股份制商业银行开具。 提交履约保证金保时间：在中标通知书发出后，且应在签订合同之前提交。 ☑不要求 |
| 7.8.1 | 签订合同 | 本款细化为： （1）签约合同价：按中标人报价比例，以及预估数量计算合同金额； （2）比选人将把合同授予按7.7.1款要求提交履约担保的中标人； （3）比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内，按照比选文件和中标人的比选申请文件订立书面合同，合同的标的、价格、质量、安全、履行期限等主要条款应当与上述文件的内容一致。比选人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议； （4）中标人拒签合同的，比选人取消其中标资格，并将上报省级交通运输主管部门建议给予相应的信用处理 |
|  | 监督部门 | 四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 地 址：四川省成都市成华区迎晖路8号 电 话：84082262 邮政编码：610058 |
| 8.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 3人，其中招标人代表1人，外请专家2人。 |
| 9.1 | 评标方法 | 本次比选采用资格后审，评标采用经评审的最低投标价法。 |

### 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 资质等级要求 |
| --- | --- |
| SYJG | （1）独立法人资格、持有效营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本账户信息表（基本账户开户行出具）； （2）具有住房和城乡建设相关部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上企业资质。 |

### 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 基本要求 |
| --- | --- |
| SYJG | 近5年内（2018年1月1日起以合同签订时间为准）承担2个及以上房屋维修或改造或装修或新建工程业绩。 |

### 附录3资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| SYJG | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的比选申请人，其投标无效； 在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。 |

### 附录4资格审查条件（主要人员最低要求）

| 标段 | 人员 | 数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYJG | 项目负责人 | 1 | （1）二级及以上注册建造师（建筑工程专业）； （2）安全生产考核合格证B类； （3）提供开标上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明。 |
|  | 安全负责人 | 1 | （1）安全生产考核合格证书（C类）； （2）提供开标上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明 |

## 二、比选申请人须知

本须知另见中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）和交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版  第一册），由比选申请人自行购买。

# 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 1. 评标委员会对所有投标人按照招标文件的规定，对提交的投标文件进行评审，然后按照符合招标文件要求的投标人的报价比例由低到高的顺序推荐3 名中选候选人（若不足3名时取相应的数量）。 2．若经评审的投标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）营业执照注册资金高的投标人优先； （2）业绩多的投标人优先； （3）评标委员会按最终的报价比例由低到高排序推荐前3名中标候选人（若不足3名，则按相应数量推荐）。 （4）当出现上述情况以外的情形，则按有利于招标人的原则进行推荐。 |
| 2.1.1 | 形式评审与响应性评审标准 | 评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； （3）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； （4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，只需提供法定代表人身份证复印件，无需签认授权委托书， （5）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件； （6）投标报价函中报价未超过招标文件设定的最高投标限价； （7）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； （3）同一投标人未提交两个以上的投标报价，不得提交选择性报价，也不得有调价函。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户许可证等； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （4）投标人的主要人员符合招标文件规定； （5）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 评审标准： （1）投标报价函上的投标报价未超过招标人最高投标限价； （2）投标报价函及报价清单不应附有招标人不能接受的条件 （3）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定； （4）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 3.4.2 | 算术性修正 | 报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，评审委员会应否决其比选。 比选申请文件（报价文件）中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。 |
| 3.7.5 | 澄清和说明 | （1）投标人收到问题澄清通知后必须在规定时间内以书面（含传真）形式给予答复，投标人的澄清必须加盖投标人单位章或由法定代表人或其委托代理人签字； |
| 新增1 | 投标人与本项目相关的具体业绩 | 满足附录2业绩最低要求才予以通过； 新建或改建的附属设施为房建工程。 |
| 新增2 | 施工组织设计包含的内容但不限于 | 安全、保通措施； 质量保证措施； 施工时效性保证措施； 文明、环境保护措施； 对本项目的事故应急预案措施。 |

# 第四章  合同条款及格式

## 第一节  通用合同条款

- 本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款执行。

2.如有新版本，参照新版本执行

## 第二节  专用合同条款

### 项目专用合同条款

比选人根据《四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司机关办公区管理设施日常维修工程施工比选文件》编制项目比选文件中的“项目专用合同条款”，本项目《项目专用合同条款》是对“通用合同条款”及“建设工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“建设工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充细化的内容不得与“通用合同条款”及“建设工程专用合同条款”强制性规定相抵触。未列明的内容参见《建设工程专用合同条款》。

1．一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

1.1.2.3  承包人：

1.1.3工程和设备

1.1.3.4工程内容：成渝分公司本部办公区围墙范围内的房屋、水电维修、装饰装修、改造、日常零星修缮工程，以及预算金额20万元以下的专项维修工程项目、合同条款中约定的其他工作内容等。

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期：各维修工程工期由发包人下达的维修任务通知单确定。

1.1.4.3工期

本款细化为:本项目合同总工期为24个月（具体日期以合同签订日期为准）。

1.1.4.4竣工日期

将原条款修改为：交（竣）工日期

本项目系包括多个项目的分项工程，所有分项工程均由发包人实时进行交（竣）工验收，交（竣）工验收合格日即为交工日期。

1.1.4.5 缺陷责任期

各维修工程工期由发包人下达的维修任务通知单确定，缺陷责任期12个月。缺陷责任期内，乙方应在甲方要求的时间内进行缺陷维修。乙方未在限期内完成的，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

1.5合同协议书

全款约定为：

1.5.1承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书，合同协议书按照比选文件所附格式，必要时可作修改，经发包人审查同意后签订。合同文件的制作费用由承包人负责。合同文件的份数由发包人与承包人协商确定。在合同协议书签订之前，比选申请文件和中标通知书将约束双方。

1.5.2 本项目合同总工期为24个月（具体日期以合同签订日期为准）。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同专用条款的规定支付合同价款。资金结算将采用转账方式支付。安全生产费率按每次计量金额的1.5%另行支付。乙方应在甲方付款前提供合格发票，否则甲方有权顺延付款时间且无需承担违约责任。

2.7组织竣工验收

针对工程项目比较零星，局部工程量小的特点，不再组织统一的交（竣）工验收，由发包人实时进行的验收即等同于交（竣）工验收。除上述项目外，其他专项工程应按公路工程验收的相关规定、标准进行单独竣工验收。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

3.1.1遵守法律

本项细化为：

（1）承包人应遵守现行的所有法律法规，不论是国家、省、市的还是影响合同执行并对承包人有约束的法律法规及规章制度、国家及行业标准等。如果因承包人或其派遣人员违反了这些法律法规，从而导致债务、损失、索赔、罚金、处罚等费用，不论其性质如何，由承包人自行承担。

（2）承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的所有索赔、诉讼、损害赔偿、律师费、诉讼费、收费及其他的责任。

3.1.2依法纳税

本项补充：承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，不单独报价。

3.1.3完成各项承包工作

本项补充：为本工程提供的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品等不能降低资格审查最低条件和施工技术规范要求，必须满足工程需要。

3.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

- 承包人应保证施工作业现场规范化，不得擅自将工程设备（车辆）停放于施工范围之外的车道上，也不得在上述区域堆放材料，否则发包人有权强制将其移除，同时，承包人须承担由此产生的一切经济、法律责任。

（2）承包人在施工过程中,承包人不得损坏、污染本项目已有工程设施。如因承包人原因损坏的，承包人应无条件按原标准予以恢复并自行承担相关费用。

3.1.10其他义务

本项（1）目补充：

①承包人每次维修施工时应严格按照有关的现行规范和规程执行，并认真作好现场记录，确保工程质量。

②施工前应建立完善的安全制度，有完善的安全施工组织设计，做好施工组织等各项工作，确保在施工期间顺畅、施工安全等。

③承包人必须确保施工以及工程质量符合相关规定，以及国家、行业规范及本项目补充技术规范要求。如果因承包人原因使其施工质量达不到规范要求，发包人可责令其限期整改。承包人拒不整改或整改后仍不符合要求的，发包人有权解除本协议。

④承包人要针对施工过程中出现紧急情况（含施工、人身等紧急事故）时制定相应的应急措施，其费用包含在合同价款中.

⑤新增单价依据四川省建设工程工程量清单计价定额进行编制，最终以第三方造价审核机构审核价格作为计量依据。

4. 材料和工程设备

4.1 承包人提供的材料和工程设备

4.2发包人提供的材料和工程设备

4.2.1本合同工程发包人不提供工程材料、工程设备。

4.3  禁止使用不合格的材料和工程设备

承包人提供的材料或工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.1场外交通

为运输用于本工程的材料、设备通过所有收费公路的通行费用均由承包人自行按章缴纳，并在报价时分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价。承包人在施工过程中所使用的管理车辆、工程、材料运输车辆，要求各类证照齐全，车况良好。

- 施工安全

6.1承包人的施工安全责任

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度、国家及行业标准等，同时严格执行发包人制定的本项目安全管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，上级交通主管部门安全检查工作的指示。若因承包人施工原因或施工进度、施工质量问题造成发包人、承包人或任何第三人人身、财产损害的，承包人应承担全部赔偿责任。发包人被要求承担的，有权向承包人追偿（包括但不限于赔偿金、违约金、差旅费、律师费等）。

7.事故处理

事故报告必须按国家的有关法律法规、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）的要求办理及四川省有关质量安全报告的规定程序进行。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1细化为：承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，上级交通主管部门安全检查工作的指示，以及发包人有关安全工作的指令。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报发包人批准。该施工安全技术措施（包括但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，报发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，按第22.1款的规定办理。

9.2.5根据财政部及安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号），安全生产费在工程量清单第100章单独报价，业主将在每期计量支付时按照本期计量支付的工程费用的1.5%另行支付动态安全生产费用。其他子目号不再重复计列相关安全生产费用。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目报价时予以考虑，发包人不再另行支付。如果承包人的安全措施达不到安全生产要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。

安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内使用：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（6）安全生产宣传、教育、培训支出；

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验支出；

（9）其他与安全生产直接相关的支出。

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人完成，发包人予以协助。

9.3.2原条款修改为：根据第9.3.1款完成相应的工作。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人负责。

新增工程（工作）

如发包人根据工程实际情况，认为有必要时，可在工程量清单外增加部分工程或工作内容。新增工程或工作内容按新增单价进行计量与支付。新增单价由发包人委托第三方咨询审计机构根据相关定额和承包人共同确定。新增单价由发包人根据四川省住房和城乡建设厅关于发布《四川省建设工程工程量清单计价定额》，以及四川省交通运输厅颁发《四川省公路养护工程预算编制办法》规定及相关定额等审定，新增清单的子目结算单价=变更审核后的单价×报价比例。

9.5事故处理

本款补充：事故报告必须按国家的有关法律法规、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第[2008]225号）、《四川省政府安委会办公室关于做好生产安全事故统计联网直报工作的通知》（川安办〔2016〕8号）的要求办理及四川省有关质量安全报告的规定程序进行。

9.6文明施工要求

承包人生产区和办公区、生活区要合理布置，要做到井井有条，干净清爽，以人为本，科学合理。

承包人在进行工程施工时，应做到文明施工，并配备一名安全施工负责人及足够的现场安全维护人员。

（1）施工人员现场作业时着装整齐、统一，穿反光背心、戴安全帽。现场安全设施齐全，并随时保证标志、标牌、交通锥、彩钢板的清洁和完好。

（2）凡施工作业时间超过7天，或作业时间少于7天，但现场材料、弃物、机械较多，有防碍本部办公楼形象的作业现场，除按照规范设置施工标志、标牌外，还必须采用彩钢板对现场进行遮掩。

（3）承包人应全面负责照管与维护施工现场的各类设施，在必要时征得发包人同意后拆除影响施工的相关设施，妥善保管并在施工作业完成后按原标准进行恢复。

（4）驻地建设规范化，材料、施工机械设备不得乱停乱放，保持驻地的清洁卫生，工程废料和建筑垃圾，不得任意弃置，并做好水土保护工作。

（5）在施工过程中发包人不定期对施工单位的文明施工情况进行检查，若承包人不按要求进行施工，将进行口头警告，如承包人在3天之内未采取整改措施，发包人将对承包人进行书面警告，如承包人受到2次书面警告，发包人将视为其违约，并按22.1条的相关规定课以违约金。

（6）协调好与施工当地政府及老百姓的关系，避免发生不必要的冲突。

（7）文明施工费在工程量清单中摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。

但必须及时将修订后的进度计划提交给监理人或发包人，并不能影响既定工期。

11.3发包人的工期延误

本款约定为：除非第11.4款情况的发生，本合同工程不允许工期延误。

11.5 承包人的工期延误

原条款中（3）修改为：本项目除发生不可抗力原因外，承包人不得提出工程延期请求，否则将承担重大违约责任，并接受重额违约金处理。逾期超过15天的，发包人有权单方面解除合同，并有权要求承包人根据合同约定支付违约金。

15.4.6变更的估价原则：

（1）变更工程细目与原合同工程清单细目相同的，其单价采用原合同工程清单细目单价；

（2）变更工程细目与原合同工程清单细目类似的，经承包人、监理人（如果有）、发包人认可后可在合理范围内参照类似细目单价，由监理人（如果有）审查，报发包人批准；

（3）变更工程细目在原工程清单中无适用或类似细目的单价，由发包人审定.

15.7计日工

对于需使用计日工的应急抢险、零星签证等工程，应根据工程实际情况发生的计日工，经发包人审批同意后办理支付。

16.价格调整

合同执行期间均不调价。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.2 计量方法

删去本款全文，修改如下：

每月支付一次，养护维修验收单（含统计表）和质检评定资料、材质报告是计量支付凭据。若单项工程验收不合格则不予计量支付，直至返工验收为止，方可支付。

工程量清单中的工程量为预估养护工程量，合同执行期间，工程量以实际完成数计量支付，发包人不保证最低工程量，风险由承包人承担，且承包人不能以工程量的变化作为索赔的依据。

在施工过程中，该工程量将有可能出现增加或减少，发包人将按技术规范或设计图纸以承包人实际完成的经发包人按技术规范要求验收合格的工程量为准。但是，承包人在报价时漏报价的细目，应认为已包括在其他细目中，不另支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同的条款效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

17.1.3计量周期

承包人根据具体项目完成情况，每月计量一次，按月办理支付。承包人按发包人要求编制计量支付报表，并在规定时间内送交发包人审查。发包人将在审查合格后及时支付承包人工程价款。

17.2预付款

17.2.1 预付款

不支付开工预付款，不支付材料、设备预付款。

17.3 进度款

17.3.1 付款周期

在原条款后增加：按月办理计量，按月支付。

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：按发包人要求。

进度付款申请单的内容：按发包人要求。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留为每期计量金额的3%。

17.4.2 质量保证金的退还

在合同工期结束，且缺陷责任期满，承包人已按合同约定完成缺陷责任且取得发包人签发的缺陷责任终止证书后28天内返还质量保证金。

17.5 交工结算

即承包人在完成当年的小修保养工程经过交工验收到缺陷责任期满并经发包人验收合格后的结算。

17.5.1 交工付款申请单的份数和提交期限：工程交工验收合格后28天内，承包人应按发包人要求份数提交付款申请单。

交工付款申请单的内容：按发包人要求。

17.6 最终结清

17.6.1（1）最终结清申请单的份数和提交期限：缺陷责任期满后28天内，承包人应提交发包人要求份数的最终结清申请单。

17.6.2（2）发包人应在发包人出具最终结清证书后42天内，将应支付款支付给承包人。

19.交工验收

本项目由发包人按照相关规定实时组织进行的交工验收即等同于交（竣）工验收。

19.1缺陷责任期的起算时间

每一个分项工程均在发包人实时进行单项工程交（竣）工验收合格后进入各自的缺陷责任。缺陷责任期为12个月。

20．保险

承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员缴纳人身意外伤害险且每人保额不得低于50万元。该部分保险费用承包人必须投保，其费用包含在相关细目中，不单独报价。

第20.6.6项补充：

当保险事故发生时，应及时向发包人报告。

24.1 争议的解决方式

合同履行过程中发生争议的，双方均可向发包人所在地人民法院起诉。

25.新增工程（工作）

发包人根据工程实际情况，认为有必要时，可在工程量清单外增加部分工程或工作内容。新增工程或工作内容按新增单价进行计量与支付。新增单价由发包人委托第三方咨询审计机构根据相关定额和承包人共同确定。新增单价由发包人根据四川省住房和城乡建设厅关于发布《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定及相关定额等审定，新增清单的子目结算单价=变更审核后的单价×报价比例。

## 第三节 合同附件格式

附件一  合同协议书

附件二  廉政合同

附件三  安全生产合同

附件四  环境保护和水土保持合同

## 附件一  合同协议书格式

- 合 同 协 议 书

编号：    号

发包人（全称）：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

承包人（全称）：

四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司为实施成渝分公司本部办公区围墙范围内的房屋、水电维修、装饰装修、改造、日常零星修缮工程，以及预算金额20万元以下的专项维修工程项目，已接受                    对该项目CYJG标段施工的比选申请。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司机关办公区管理设施日常维修工程。

工程地点：成都市成华区迎晖路8号院

工程内容：成渝分公司本部办公区围墙范围内的房屋、水电维修、装饰装修、改造、日常零星修缮工程，以及预算金额20万元以下的专项维修工程项目。

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单范围内的所有工作。

三、合同工期

合同工期：24个月 （具体日期以合同签订日期为准），缺陷责任期 12个月。

四、质量标准

工程质量标准：合格，满足养护规范及技术规范的相关要求。

五、合同价款

本合同为单价合同，按照工程量清单，承包人承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作的单价为已标价工程量清单单价的    %，合同金额为预估数量总计人民币（大写）：         元（¥           ）。

六、承包人项目负责人：      。承包人安全负责人：     。

七、组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标报价函

4、项目专用合同条款

5、合同专用条款

6、合同通用条款

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、已标价工程量清单

10、其他合同条件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份；副本一式 陆 份，双方各执 叁 份；具有同等法律效应，但当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同文件的组成部分。

十三、合同生效

合同订立时间：      年       月      日

合同订立地点：

本合同双方约定                       后生效。

发包人：（公章）                               承包人：（公章）

住所：                                         住所：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代表人：                                   委托代表人：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

邮政编码：                                     邮政编码：

年        月        日

## 附件二  廉政合同格式

- 工程施工廉政合同

编号：   号

工程名称：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司机关办公区管理设施日常维修工程

工程金额：已标价工程量清单单价的     %，合同金额为预估数量总计人民币         元。

项目法人（甲方）：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

施工单位（乙方）：

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，防止本项目业务活动中的不廉行为发生，甲乙双方特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2)严格执行(项目名称)工程的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严格违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同与工程项目施工合同同时签署，有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目施工合同执行完毕止。

7．本合同作为四川成渝高速公路（成都辖区）管理服务设施日常维修工程施工合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8.本协议书一式 陆 份，由甲乙双方各执 壹 份，送交双方监督部门、财务部门各 壹 份。

甲方：(单位全称)(盖章)              乙方：(单位全称)(盖章)

法定代表人或其授权的代理人：(签字)   法定代表人或其授权的代理人：(签字)

地址：                              地址：

电话：                              电话：

日期：                              日期：

甲方监督单位：(全称)(盖章)          乙方监督单位：(全称)(盖章)

附件三  安全生产合同格式

- 安全生产合同

编号：     号

为在四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司机关办公区管理设施日常维修工程（项目名称）CYJG标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境、切实搞好安全管理工作，本项目业主四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司(以下简称“甲方”)与承包人                      (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路养护安全作业规程》（JTJGH30-2015）《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边、人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员（最少1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，除承担一切经济法律责任外，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、本合同正本 贰 份，副本 陆 份，合同双方各执正本 壹 份，副本 叁 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：四川成渝高速公路股份有限公司        乙方：

成渝分公司(盖章)                                                    (盖章)

法定代表人：                               法定代表人：

或其授权的代理人：                         或其授权的代理人：

日期：                                     日期：

## 附件四  环境保护和水土保持合同格式

- 环境保护和水土保持合同（格式仅供参考）

为减少工程施工环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人（发包人全称）（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订环境保护和水土保持合同。

## 甲方职责

1．严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

2．按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3．重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．组织对乙方的施工现场和施工营地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5．凡发现乙方在施工现场和施工营地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

## 乙方职责

1．严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。

2．坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的民工），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3．建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的环境保护和水土保持管理系统必须作到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制作到横向到边、人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

## 违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、违约金或终止合同：

1．情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评，并向乙方课以1～10万元违约金；

2．累计三次因环境问题被有关方面通报批评，或情节严重，甲方可以终止乙方在标段的工程承包合同。

本合同正本一式六份，合同双方各执三份。由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：              （盖章）            乙方：               （盖章）

法定代表人或其                          法定代表人或其

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：       年      月    日           日期：       年      月    日

# 第五章 工程量清单

## A.工程量清单说明

1．工程量清单应与比选申请人须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2．工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为比选申请人填报降价比例的参考，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按规定的计量方法，以业主认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的业主单价限价乘以比选申请人报价比例确定的单价计算的支付额；或者，根据具体情况，经业主审批的单价或总额价计算支付额。

3．本次合同为综合单价合同，单价按业主单价限价乘比选申请人报价比例后的单价作为合同单价，合同单价小数点保留两位，承包人应无条件接受。

4．工程量清单中所有标价的单价和总额价，已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、车辆通行费、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及报废、损害、更换材料的运输入库和合同所有责任、义务和一般风险。

5．符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

6．工程量清单是按成渝高速公路现阶段发生的实际情况并参照交通部运输相关规定编写的，因此，工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

7．对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅比选文件或技术规范的有关部分。

8．对于符合要求的比选申请文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有不符合比选文件要求的，应按比选文件规定予以修正。

9．承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价之中。

10．计量方法

（1）用于支付已完工程的计量方法，应符合技术规范中相应章节的“计量与支付”条款的规定。

（2）本项目按月考核计量，按月办理支付。

（3）计日工、料、机未经发包人同意不得随意使用或按此单价计量。机械台班单价包括了施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。计日工单价包括了基本单价及养护单位的管理费、税费、利润等附加费，在计算施工机械和计日工时，工时应从到达施工现场并从事指定的工作开始计算，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息时间，小于4小时按半日计算，大于4小时小于8小时按一日计算。

## B.工程量清单

注意：

一、工程量清单中所示单价为业主招标最高限价，投标人无需修改。

二、投标人只需在工程量清单中的投标人报价比例栏填写报价比例，且所有细目的报价比例必须与投标函的报价比例一致，如不一致，评标时不作修正，签订合同时按投标函的报价比例修正；

三、投标报价金额应为基准价乘以报价比例，如计算结果不一致，签订合同时将按报价比例进行修正。

四、投标报价比例应唯一且确定，以清单基准价x报价比例作为结算单价。

| 四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司机关办公区管理设施日常维修工程项目CYJG标段工程量清单 |
| --- |
| 清单编号 | 工程名称 | 规格型号及品牌 | 单位 | 数量 | 基准价 (元) | 投标人报价比例 | 备注 |
| 1 | 开槽、压槽≤32mm | 开槽、压槽≤32mm | m | 1 | 15.18 |  |  |
| 2 | 打洞（孔）≤100mm | 打洞（孔）≤100mm | 个 | 1 | 114.80 |  |  |
| 3 | 打洞（孔）≤50mm | 打洞（孔）≤50mm | 个 | 1 | 63.66 |  |  |
| 4 | 打洞（孔）≤150mm | 打洞（孔）≤150mm | 个 | 1 | 141.10 |  |  |
| 5 | 安装橡胶车位止退器 | 橡胶车位止退器 | 付 | 1 | 89.70 |  |  |
| 6 | 购安一般货架 | 1.规格：长1.5m*高2.0m*宽0.5m四层轻型货架 2.材料：金属架 3.承重：单层最大承重100-200KG | 个 | 1 | 420.00 |  |  |
| 7 | 购安重型货架 | 1.规格：长1.5m*高2.0m*宽0.5m四层重型货架 2.材料：金属架加厚、加宽 3.承重：单层最大承重400KG | 个 | 1 | 630.00 |  |  |
| 8 | 吸顶喇叭安装 | 纽曼（Newmine)ND-8定阻吸顶 喇叭音响 | 个 | 1 | 310.44 |  |  |
| 9 | 功放系统主机安装 | 狮乐AV-106功放 | 台 | 1 | 4500.20 |  |  |
| 10 | 安装热水器(万和16L) | 万和16L强排热水器 | 台 | 1 | 2293.32 |  |  |
| 11 | 安装热水器(万和12L) | 万和12L强排热水器 | 台 | 1 | 1914.76 |  |  |
| 12 | 指纹密码锁 | 1.更换指纹密码锁 2.品牌：家德乐,指纹、密码、 蓝牙、刷卡四种开启方式，带 出门自提反锁功能 | 把 | 1 | 1500.00 |  |  |
| 13 | 新建轻钢龙骨石膏板隔墙（双面石膏板） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，中距1500mm×600mm 3.基层材料种类规格：木工板12mm厚 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：纸面石膏板12mm厚 | m2 | 1 | 148.42 |  |  |
| 14 | 安装安全出口 | 安装安全出口 | 套 | 1 | 92.00 |  |  |
| 15 | 烟雾报警器 | 100m远程报警烟雾报警器 | 套 | 1 | 92.00 |  |  |
| 16 | 10m2电源线路铺设 | 直径20PVCB管+川缆总厂BV-10mm单根 | m | 1 | 26.08 |  |  |
| 17 | 计日工（普工） |  | 工日 | 1 | 185.00 |  |  |
| 18 | 计日工（技工） |  | 工日 | 1 | 235.29 |  |  |
| 19 | 车辆运输 | 载重5T以内货车 | 台班 | 1 | 715.70 |  |  |
| 20 | 10t以内自卸汽车 |  | 台班 | 1 | 819.89 |  |  |
| 21 | 20m登高曲臂车 |  | 台班 | 1 | 877.43 |  |  |
| 22 | 零星现浇C15砼 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1 | 631.28 |  |  |
| 23 | 零星现浇C25砼 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1 | 718.63 |  |  |
| 24 | 零星现浇C30砼 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1 | 728.49 |  |  |
| 25 | 7.5#砂浆砌筑块石 | 1.石料种类、规格：块石 2.砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 1 | 588.23 |  |  |
| 26 | 7.5#砂浆抹面（4cm） | 1.7.5#水泥砂浆抹面 2.厚度：4cm | m2 | 1 | 51.77 |  |  |
| 27 | 门/窗合页 | 1.更换门合页（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 副 | 1 | 70.12 |  |  |
| 28 | 柜锁 | 1.更换门锁（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 51.08 |  |  |
| 29 | 窗/门滑轨 | 1.更换窗滑轨（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 88.64 |  |  |
| 30 | 纱窗/纱帘/卷帘 | 1.更换纱窗、纱帘、卷帘（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 3.纱窗材质：不锈钢 | m2 | 1 | 240.76 |  |  |
| 31 | 广角镜 | 1.更换广角镜（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 3.广场广角镜，基准价：460元/套 | 套 | 1 | 600.00 |  |  |
| 32 | 雨水、电信等井盖 | 1.单件体积：0.8m3 2.更换雨水、电信等井盖（包含拆除） 3.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 951.98 |  |  |
| 33 | 安装强化地板 | 1.基层材料种类、规格：木工板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：木地板（平口）（品牌升达或者圣象） 3.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | m2 | 1 | 195.54 |  |  |
| 34 | 更换木地板扣条 | 1.更换木地板扣条（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | m | 1 | 40.00 |  |  |
| 35 | 监控室静电地板 | 1.更换监控室静电地板（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 3.防静电木地板(含托架)：面层陶瓷，底层为钢制，中间填充蜂窝水泥 | m2 | 1 | 714.99 |  |  |
| 36 | 维修监控室静电地板 | 1.维修监控室静电地板 2.规格：600*600mm 3.含静电地板、人工 | 块 | 1 | 85.50 |  |  |
| 37 | 安装防震隔音缓冲地垫 | 1.安装防震隔音缓冲地垫 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 3.定制图案另算 | m2 | 1 | 150.00 |  |  |
| 38 | 屋面/地面防水处理 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平 2.卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS改性沥青卷材防水 3.20mm厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 1 | 80.05 |  |  |
| 39 | 顶墙面乳胶漆 | 含人工（清洁卫生）刮石膏找平，刮腻子，打磨，乳胶漆德国舒尔茨底漆一遍面漆两遍 | m2 | 1 | 56.47 |  |  |
| 40 | 安装不锈钢钢架雨棚 | 1.新更换安装不锈钢钢架雨棚（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 3.不锈钢201材质宽20*40mm*1.2mm 3.耐力板3mm厚 | m2 | 1 | 350.60 |  |  |
| 41 | 新安窗帘轨 | 新安窗帘轨 | m | 1 | 50.00 |  |  |
| 42 | 更换洗脸盆不锈钢下水管 | 更换洗脸盆不锈钢下水管 | 根 | 1 | 59.37 |  |  |
| 43 | 更换空气开关 | 更换空气开关 | 个 | 1 | 78.69 |  |  |
| 44 | 更换漏电开关 | 更换漏电开关 | 个 | 1 | 112.24 |  |  |
| 45 | 更换球阀 | 更换球阀 | 个 | 1 | 29.84 |  |  |
| 46 | PVC安装Φ100排水管 | 安装雨水管排水管Φ100 带管件 | m | 1 | 60.20 |  |  |
| 47 | PVC安装Φ50排水管 | 安装雨水管排水管Φ50 带管件 | m | 1 | 40.20 |  |  |
| 48 | 更换PPR水管Φ63 | 1.更换PPR水管Φ60 2.带管件 | m | 1 | 89.84 |  |  |
| 49 | 更换PPR水管Φ50 | 1.更换PPR水管Φ50 2.带管件 | m | 1 | 66.38 |  |  |
| 50 | 更换PPR水管Φ40 | 1.更换PPR水管Φ40 2.带管件 | m | 1 | 52.51 |  |  |
| 51 | 更换PPR水管Φ32 | 1.更换PPR水管Φ32 2.带管件 | m | 1 | 40.25 |  |  |
| 52 | 更换PPR水管Φ25 | 1.更换PPR水管Φ25 2.带管件 | m | 1 | 35.06 |  |  |
| 53 | 梯步石材维修更换 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆找平 2.粘结材料种类：15mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：黑金砂石材梯步300*900 4.包含拆除原有工程 5.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 6.黑金砂石材300*900厚20mm，基准价：560元/m2 | 匹 | 1 | 184.39 |  |  |
| 54 | 水泥路沿石维修 | 1.材料品种、规格：水泥路沿石维修 2.包含拆除原有工程 3.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 4.混凝土路沿石15×20×50(cm)维修，基准价：1820元/m3 | m | 1 | 120.00 |  |  |
| 55 | 文化石维修更换 | 1.青石维修更换（300*600） 2.包含拆除原有工程 3.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 4.文化石30×60×6(cm)，基准价：180元/m2 | m2 | 1 | 180.72 |  |  |
| 56 | 洗手盆台面 | 1.维修更换洗手盆台面 2.含拆除原有工程 3.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 4.石材台面：爵士灰岩板、600mm宽、20mm厚（含切割、做加厚边、磨边、现场拼接安装人工材料及辅料） | m | 1 | 777.40 |  |  |
| 57 | 洗手台镜面 | 1.镜面玻璃品种、规格：更换洗手台镜面 2.含拆除原有工程 3.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | m2 | 1 | 158.57 |  |  |
| 58 | 安装智能发光镜 | 1.洗手台智能镜 2.高清环保无铜镜，防雾防爆 | m2 | 1 | 240.00 |  |  |
| 59 | 不锈钢水篦子 | 1.水篦子更换 2.含拆除原有工程 3.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 个 | 1 | 249.01 |  |  |
| 60 | 高分子复合材料水篦子 | 厚度4cm，450*750mm，承重20T | 座 | 1 | 264.22 |  |  |
| 61 | 墙面粉刷处理（内墙） | 1.腻子种类：普通腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：普通环保内墙漆，底漆一遍、面漆两遍 4.部位：内墙 | m2 | 1 | 41.51 |  |  |
| 62 | 疏通小便池 |  | 个 | 1 | 100.00 |  |  |
| 63 | 疏通蹲便器 | 疏通蹲便器 | 个 | 1 | 200.00 |  |  |
| 64 | 疏通蹲便器（无法疏通、敲地砖处理） | 含人工无损拆除蹲便器，疏通，修补防水，抹灰找平，贴砖恢复 | 个 | 1 | 550.00 |  |  |
| 65 | 搭单层彩钢瓦顶（无立柱） | 0.276mm厚单层彩钢瓦（含40mm*40mm*3mm~40mm*80mm*3mm矩管、人工费和运费） | m2 | 1 | 178.89 |  |  |
| 66 | 搭单层彩钢瓦顶（有立柱） | 0.276mm厚单层彩钢瓦（含40mm*40mm*3mm~40mm*80mm*3mm矩管、80mm*80mm*3mm方管立柱、人工费和运费） | m2 | 1 | 231.51 |  |  |
| 67 | 搭夹心彩钢瓦顶（无立柱） | 0.276mm厚夹心75mm彩钢瓦（含40mm*40mm*3mm~40mm*80mm*3mm矩管、人工和运费） | m2 | 1 | 213.48 |  |  |
| 68 | 搭夹心彩钢瓦顶（有立柱） | 0.276mm厚夹心75mm彩钢瓦（含40mm*40mm*3mm~40mm*80mm*3mm矩管、80mm*80mm*3mm方管立柱、人工费和运费） | m2 | 1 | 275.79 |  |  |
| 69 | 地砖除污垢清洗 | 人工清洗（含辅料及辅具） | m2 | 1 | 7.00 |  |  |
| 70 | 电热水器 | 海尔60升壁挂式电热水器 | 台 | 1 | 2581.73 |  |  |
| 71 | 更换水表 | Φ75万位立方水表购买及安装 | 个 | 1 | 539.90 |  |  |
| 72 | 接触器更换交流接触器 | 正泰交流接触器380V80A购买及更换 | 台 | 1 | 483.59 |  |  |
| 73 | 窗户玻璃贴磨砂纸 | 人工及材料，加厚磨砂纸 | m2 | 1 | 25.00 |  |  |
| 74 | 洗手盆换不锈钢波纹管 | 下水管及人工材料 | 根 | 1 | 59.37 |  |  |
| 75 | 石材踢脚线 | 中国黑石材切割磨边加工成100*800踢脚线（本项包含人工及材料等费用） | m | 1 | 45.00 |  |  |
| 76 | 原涂料或乳胶漆基础铲除 | 人工铲除，现场清理 | m2 | 1 | 7.67 |  |  |
| 77 | 厕所地漏更换 | 拆除原有地漏，购买地漏、人工安装及辅料 | 套 | 1 | 59.39 |  |  |
| 78 | 换球阀 | 原有阀门拆除，110mm铸铁球阀购买人工更换安装 | 个 | 1 | 801.91 |  |  |
| 79 | 连接阀加胶垫 | 原连接阀漏水，拆除后加胶垫加固（本项含人工材料等费用） | 个 | 1 | 93.36 |  |  |
| 80 | 阀门连接不锈钢螺丝 | 阀门连接不锈钢螺丝购买 | 个 | 1 | 18.02 |  |  |
| 81 | 阀门连接胶垫 | 阀门连接胶垫购买 | 个 | 1 | 12.02 |  |  |
| 82 | 更换蹲位隔板立脚 | 人工+机械+材料+辅料 | 个 | 1 | 40.00 |  |  |
| 83 | 更换高压管 | 人工+机械+拆除+100cm以内长高压管购买+人工更换 | 根 | 1 | 71.74 |  |  |
| 84 | 更换30W节能灯灯头 | 节能灯灯头购买+人工更换 | 套 | 1 | 66.02 |  |  |
| 85 | PVC雨水管破损漏水处理 | PVC雨水管破损漏水处材料购买及人工粘接处理 | 次 | 1 | 120.00 |  |  |
| 86 | Φ100闸阀购买及安装 | 购买Φ100闸阀人工安装及辅料 | 个 | 1 | 721.80 |  |  |
| 87 | Φ80闸阀购买及安装 | 购买Φ80人工安装及辅料 | 个 | 1 | 558.01 |  |  |
| 88 | Φ75闸阀购买及安装 | 购买Φ75人工安装及辅料 | 个 | 1 | 468.20 |  |  |
| 89 | 法兰及法兰盘购买及安装 | 管道连接配套法兰及法兰盘购买人工安装及辅料 | 套 | 1 | 303.82 |  |  |
| 90 | 动力电源线铺设 | 直径32PVCB管+川缆总厂BV6m2铜芯线+开槽预埋铺设（建筑装饰规范管内穿线等于或小于40%管径）（含开槽、敷槽费用） | m | 1 | 70.86 |  |  |
| 91 | 4m2电源线路铺设 | 直径20PVCB管+川缆总厂BV4m2铜芯线+开槽预埋铺设（建筑装饰规范管内穿线等于或小于40%管径）（含开槽、敷槽费用） | m | 1 | 54.51 |  |  |
| 92 | 2.5m2电源线路铺设 | 直径16PVCB管+川缆总厂BV2.5m2铜芯线+开槽预埋铺设（建筑装饰规范管内穿线等于或小于40%管径）（含开槽、敷槽费用） | m | 1 | 43.59 |  |  |
| 93 | 网络线路铺设 | 直径16PVCB管+超五类网线+开槽预埋铺设（建筑装饰规范管内穿线等于或小于40%管径）（含开槽、敷槽费用） | m | 1 | 35.52 |  |  |
| 94 | 网络插座安装 | 网络插座+人工安装 | 个 | 1 | 35.00 |  |  |
| 95 | 拆除后抹灰做防水层基础 | 防水层基础抹灰、拉法基325R水泥，河沙。人工搅拌抹灰，便于后期防水处理 | m2 | 1 | 51.77 |  |  |
| 96 | 防水砂浆保护层4cm | 拉法基325R水泥，河沙，人工找平防水保护层。 | m2 | 1 | 36.89 |  |  |
| 97 | 丙纶防水层施工 | 清理现场，局部刷堵漏剂处理，丙纶400g厚型防水层，805专用胶水，拉法基325R水泥，人工，辅料（做两遍），河沙，人工找平防水保护层。 | m2 | 1 | 50.94 |  |  |
| 98 | 炭渣回填 | 新购买炭渣，人工回填找平 | m3 | 1 | 244.33 |  |  |
| 99 | 地砖踢脚线铺贴 | 清理基层，刷素水泥浆一遍，找水平，试排弹线，干贴工艺，勾缝，清理，峨嵋325水泥，河沙，人工 | m | 1 | 44.78 |  |  |
| 100 | 九牧小便感应器购买及安装 | 九牧小便感应器购买+人工安装预埋调试 | 组 | 1 | 1122.65 |  |  |
| 101 | 人造石石材台面安装 | 现场放样、量尺寸、厂方人造莎安娜20mm厚石材台面加工（含切割、做加厚边、磨边、现场拼接安装人工材料及辅料） | m2 | 1 | 296.21 |  |  |
| 102 | 更换LED300*300平板灯 | 300*300LED平板灯购买，人工更换安装 | 套 | 1 | 175.95 |  |  |
| 103 | 铝扣板吊顶 | 1.龙骨：找水平，钢膨胀固定主龙骨，25*35次合金龙骨格栅，校平 2.铝扣板0.8厚 3.本项包含人工、辅料等费用 | m2 | 1 | 143.21 |  |  |
| 104 | 阴角线 | 1.基层类型 2.线条材料品种、规格、颜色 3.防护材料种类 | m | 1 | 12.00 |  |  |
| 105 | 铝钛合金门 | 定做铝钛合金门（含人工安装及辅料等费用） | m2 | 1 | 535.70 |  |  |
| 106 | 防盗门安装（人工费） | 防盗门安装（人工费及辅料费用） | 樘 | 1 | 120.00 |  |  |
| 107 | 门洞上方加固 | 1.门洞上方加固，50*100*5mm槽钢加固 2.本项含人工及辅料 | 樘 | 1 | 349.44 |  |  |
| 108 | 防盗门木作半包套 | 1.找水平，垂直，打木膨胀，木条校平，木工板基层 2.封0.5mm锯木面板，30直钉固定及防锈 3.宽度：根据现场门洞实际厚度制作，标准为240mm 3.本项包含人工费及辅料费用等 | m | 1 | 135.23 |  |  |
| 109 | 更换声光控楼梯开关 | 松本声光控楼梯开关购买，人工安装更换（含拆除旧开关） | 个 | 1 | 41.35 |  |  |
| 110 | 更换安装Φ5OPVC雨水管 | 更换安装Φ5OPVC雨水管（含拆除旧管），明管，川路管材含接头 | m | 1 | 64.69 |  |  |
| 111 | 更换Φ100PE供水管 | 更换安装Φ100PE供水管（含拆除旧管），明管，川路管材含接头 | m | 1 | 169.37 |  |  |
| 112 | 更换Φ75PPR水管 | 更换安装Φ75PPR水管（含拆除旧管），明管，川路管材含接头 | m | 1 | 112.60 |  |  |
| 113 | 更换玻璃门天地弹簧 | 就地弹簧拆除，更换玻璃门天地弹簧（本项包含人工及材料等费用） | 副 | 1 | 500.00 |  |  |
| 114 | 小便隔断固定件角码更换 | 拆除旧角码，精密锌合金材质保龄球系列，人工安装更换 | 个 | 1 | 17.32 |  |  |
| 115 | 小便隔断固定件支撑脚更换 | 拆除旧支撑脚，精密锌合金材质保龄球系列，人工安装更换 | 个 | 1 | 72.73 |  |  |
| 116 | 蹲便隔断固定件角码更换 | 拆除旧角码，精密锌合金材质保龄球系列，人工安装更换 | 个 | 1 | 17.32 |  |  |
| 117 | 蹲便隔断门合页更换 | 拆除旧合页，精密锌合金材质保龄球系列，人工安装更换 | 个 | 1 | 69.69 |  |  |
| 118 | 蹲便隔断固定件支撑脚更换 | 拆除旧支撑脚，精密锌合金材质保龄球系列，人工安装更换 | 个 | 1 | 72.73 |  |  |
| 119 | 蹲便隔断门板拉手更换 | 拆除旧拉手，精密锌合金材质保龄球系列，人工安装更换 | 个 | 1 | 46.62 |  |  |
| 120 | 蹲便隔断衣钩更换 | 拆除旧挂衣钩，精密锌合金材质保龄球系列，人工安装更换 | 个 | 1 | 10.47 |  |  |
| 121 | 蹲便隔拉杆吊架吊码更换 | 拆除旧拉杆吊架吊码，精密锌合金材质保龄球系列，人工安装更换 | 个 | 1 | 36.02 |  |  |
| 122 | 电热水器加长龙头购买安装 | 电热水器加长龙头购买安装（本项含人工及材料等费用） | 个 | 1 | 70.02 |  |  |
| 123 | 30T吊车租赁 | 租赁吊车（30T） | 台班 | 1 | 2300.00 |  |  |
| 124 | 热塑反光标线画线及补线 | 100m2内小面积画线及补线（施工车辆台班、交安设施费、工时费另计） | m2 | 1 | 66.85 |  |  |
| 125 | LED600*600平板灯更换 | 600*600LED平板灯购买，人工更换安装 | 套 | 1 | 197.67 |  |  |
| 126 | 主水管Φ100截止阀更换 | 原有截止阀拆除，主水管Φ100球墨铸铁截止阀更换（本项含人工及材料费） | 个 | 1 | 934.09 |  |  |
| 127 | 不锈钢201材质壁厚1.2mm栏杆更换h≤1.8m | 不锈钢201材质壁厚1.2mm栏杆更换h≤1.8m，不锈钢管Φ100 | m | 1 | 440.08 |  |  |
| 128 | 旧标线覆盖 | 旧标线覆盖，本项含交安设施费、人工费、材料费等 | m2 | 1 | 55.61 |  |  |
| 129 | 更换水带枪头 | 人工拆除旧枪头，更换水带枪头（含人工、材料费等） | 个 | 1 | 71.10 |  |  |
| 130 | 安装消防箱 | 安装消防箱（含人工材料等费用） | 个 | 1 | 184.79 |  |  |
| 131 | 安装消防水带 | 安装消防水带（含人工材料费等） | 个 | 1 | 157.99 |  |  |
| 132 | 安装消防水带接头 | 消防水带接头人工安装 | 个 | 1 | 72.01 |  |  |
| 133 | 更换窗扣 | 拆除原有窗扣，人工安装窗扣（含人工材料等费用） | 个 | 1 | 49.96 |  |  |
| 134 | 更换消毒柜石英管 | 人工更换消毒柜石英（含拆除、人工及辅料费用） | 套 | 1 | 146.90 |  |  |
| 135 | 更换水管三通 | 人工拆除原有三通，更换水管三通（含人工及材料费等） | 套 | 1 | 70.38 |  |  |
| 136 | 更换公示栏玻璃 | 5mm厚有机玻璃板雕刻、喷漆及更换安装（含人工及辅料等费用） | m2 | 1 | 239.54 |  |  |
| 137 | 更换感应水龙头 | 感应水龙头购买安装（本项含人工及材料等费用） | 个 | 1 | 366.95 |  |  |
| 138 | 更换高脚水龙头 | 高脚水龙头购买安装（本项含人工及材料等费用） | 个 | 1 | 152.31 |  |  |
| 139 | 更换冷热混合水龙头 | 冷热混合水龙头购买安装（本项含人工及材料等费用） | 个 | 1 | 175.31 |  |  |
| 140 | 更换不锈钢纸盒 | 拆除旧盒，更换不锈钢纸盒（人工安装） | 套 | 1 | 56.13 |  |  |
| 141 | 制作标志牌 | 高清写真覆膜、5mm厚KT板打底，标志牌定做、现场安装及相应辅料 | m2 | 1 | 150.13 |  |  |
| 142 | 更换Φ25PPR水管内三通 | 人工拆除原有三通，更换Φ25PPR水管内三通 | 套 | 1 | 50.72 |  |  |
| 143 | 更换Φ25PPR水管外三通 | 人工拆除原有三通，更换Φ25PPR水管外三通 | 个 | 1 | 11.64 |  |  |
| 144 | 更换PPR球阀 | 拆除原有球阀，人工安装PPR球阀 | 个 | 1 | 100.38 |  |  |
| 145 | 更换插销 | 人工拆除原插销，更换安装新插销 | 套 | 1 | 52.99 |  |  |
| 146 | 更换安装消防器材支架 | 人工拆除原有支架，更换安装消防器材支架 | 套 | 1 | 78.03 |  |  |
| 147 | 螺纹阀门 | 1.类型 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | 个 | 1 | 58.43 |  |  |
| 148 | 更换小便器感应面板 | 1.更换小便器感应面板 | 个 | 1 | 322.58 |  |  |
| 149 | 原门/窗拆除 | 原窗拆除、弃运 | m2 | 1 | 30.00 |  |  |
| 150 | 黑金沙天然花岗石门槛崁砌 | 20厚1:3水泥砂浆找平层，黑金沙天然花岗石门槛崁砌 | m2 | 1 | 437.98 |  |  |
| 151 | 更换玻璃门门把手 | 更换玻璃门门把手 | 套 | 1 | 90.00 |  |  |
| 152 | 不锈钢圆管 | 不锈钢圆管，直径10cm | m | 1 | 62.50 |  |  |
| 153 | 不锈钢折板 | 不锈钢折板，1.2mm厚，含折压、裁剪、安装 | m2 | 1 | 485.60 |  |  |
| 154 | 不锈钢方管 | 不锈钢方管，4cm*6cm | m | 1 | 55.30 |  |  |
| 155 | 消防沙 | 消防沙,运输装袋 | m3 | 1 | 350.00 |  |  |
| 156 | 更换门碰 | 1.更换门碰304不锈钢（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 38.90 |  |  |
| 157 | 更换办公室门锁芯 | 1.更换办公室门锁芯，铜芯（C级叶片）（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 132.23 |  |  |
| 158 | 更换防盗门锁芯 | 1.更换防盗门锁芯，铜芯（C级叶片）（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 220.87 |  |  |
| 159 | 更换海康威视双门门磁锁 | 1.更换海康威视双门门磁锁（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 380.00 |  |  |
| 160 | 更换海康威视人脸识别一体机 | 1.更换海康威视人脸识别一体机 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 台 | 1 | 1520.00 |  |  |
| 161 | 更换海康威视可视对讲机 | 1.更换海康威视可视对讲机 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 台 | 1 | 750.00 |  |  |
| 162 | 更换海康威视指纹密码开门机 | 1.更换海康威视指纹密码开门机 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 台 | 1 | 400.00 |  |  |
| 163 | 更换双门门磁 | 1.更换双门门磁 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 90.00 |  |  |
| 164 | 更换双门门夹 | 1.更换双门门夹 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 15.00 |  |  |
| 165 | 更换门磁变压器 | 1.更换门磁变压器 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 90.00 |  |  |
| 166 | 更换小便池 | 1.更换小便池，挂式陶瓷小便池（高0.98m、宽0.48m）（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 999.45 |  |  |
| 167 | 更换拖把池 | 1.更换拖把池，陶瓷长54.5cm、高47cm（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 个 | 1 | 312.86 |  |  |
| 168 | 天燃气管安装 | 1.天燃气管安装，日丰天然气管.PVC套管.辅料 | m | 1 | 32.67 |  |  |
| 169 | 安装户外遮雨棚 | 1.安装户外遮雨棚，3×3、牛津布、钢（含材料） | m2 | 1 | 294.59 |  |  |
| 170 | 更换浮球阀 | 1.更换浮球阀，ND80铜阀体（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 180.65 |  |  |
| 171 | 更换专用插座防水盒 | 1.更换专用插座防水盒，BULL/公牛（86型）（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 个 | 1 | 19.19 |  |  |
| 172 | 更换U型锁 | 1.更换门碰304不锈钢，3018/3019锰钢（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 套 | 1 | 126.27 |  |  |
| 173 | 防静电地板胶 | 1.防静电地板胶 | m2 | 1 | 172.56 |  |  |
| 174 | 资料铁皮柜（0.6m*1m) | 1.资料铁皮柜（0.6m*1m) | 个 | 1 | 350.00 |  |  |
| 175 | 墙面木工板基层 | 1.室内外铺木工板做基层(3*4cm木龙骨架子封1.5cm厚木工板基层、含刷防火涂料一遍） | m2 | 1 | 85.77 |  |  |
| 176 | 铝塑板粘贴 | 1.铝塑板粘贴（上海吉祥3mm厚板材、含勾缝结构胶） | m2 | 1 | 91.54 |  |  |
| 177 | 普通立柱洗手盆（含金属下水及软管管，品牌吉丽斯） | 1.普通立柱洗手盆（含金属下水及软管管，品牌吉丽斯）（包含拆除） | 个 | 1 | 596.87 |  |  |
| 178 | 迅速热龙头（飞翎） | 1.迅速热龙头（飞翎），含高压管 | 个 | 1 | 385.41 |  |  |
| 179 | 更换安装电热水器（海尔小厨宝即热式5L) | 1.更换安装电热水器（海尔小厨宝即热式5L)（包含拆除） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 台 | 1 | 668.75 |  |  |
| 180 | 无塔供水器安装 | 1.无塔供水器φ100*220厚2.5（1.5t） 2.运距：建筑垃圾运送至甲方指定堆放点，运距投标人综合考虑 | 台 | 1 | 8500.00 |  |  |
| 181 | 挂件安装(不锈钢5钩） | 1.挂件安装(不锈钢5钩） | 个 | 1 | 70.04 |  |  |
| 182 | 零星钢筋制作 | 1.零星钢筋制作 | t | 1 | 5391.98 |  |  |
| 183 | 零星现浇混凝土支模 | 1.零星现浇混凝土支模 | m2 | 1 | 81.45 |  |  |
| 184 | 安装防鼠网（铝合金型材边框、304不锈钢钢丝防鼠网） | 1.安装防鼠网（铝合金型材边框、304不锈钢钢丝防鼠网） | m2 | 1 | 120.00 |  |  |
| 185 | 租用吊车（承载15T) | 1.租用吊车（承载15T) | 台班 | 1 | 1374.27 |  |  |
| 186 | 24墙双边空门套安装 | 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格：（实木指接板贴面+有色漆） | m | 1 | 253.90 |  |  |
| 187 | 二代倍特板隔断制作安装（含五金件、及锁具） | 1.二代倍特板隔断制作安装（含五金件、及锁具） | m2 | 1 | 198.86 |  |  |
| 188 | 弧形静音遮阳耐力板雨篷 | 1.弧形静音遮阳耐力板雨篷（3mm厚、贴墙1m、撑出去0.8m) | m2 | 1 | 342.59 |  |  |
| 189 | 弧形静音遮阳耐力板雨篷支架 | 1.弧形静音遮阳耐力板雨篷支架，铝合金（贴墙垂直高度0.2m、撑出去0.8m) | 根 | 1 | 138.80 |  |  |
| 190 | 石膏板吊顶 | 1.φ8mm丝杆+膨胀 2.国标38型轻钢龙骨主龙骨 3.国标75型付龙骨 4.9m厚石膏板 5.自攻螺丝 | m2 | 1 | 103.22 |  |  |
| 191 | 办公楼办公室门更换 | 人工：运输：含材料实木门一套含五金件 | 樘 | 1 | 1653.69 |  |  |
| 193 | 新安装石英石台面橱柜 | 人工：运输：含材料20mm厚石英石、宽600mm，含加厚边、挡水条 | m | 1 | 1562.28 |  |  |
| 194 | 厨房不锈钢菜盆龙头 | 含人工材料 | 套 | 1 | 445.05 |  |  |
| 195 | 厨房不锈钢双盆 | 人工含材料(740×340) | 套 | 1 | 862.50 |  |  |
| 196 | 窗户新安不锈钢护网 | 含人工材料，1.2mm厚201不锈钢 | m2 | 1 | 342.55 |  |  |
| 197 | 墙地砖拆除 | 1.面层块料拆除 2.水泥砂浆抹灰层拆除 | m2 | 1 | 40.97 |  |  |
| 198 | 墙砖铺贴 | 人工：含墙砖300*600/400*800/600×400广东砖、河沙水泥、勾缝、清洁卫生，墙砖基准价：80元/m2 | m2 | 1 | 203.46 |  |  |
| 199 | 更换厕所LED灯 | 更换厕所LED灯 | 个 | 1 | 124.50 |  |  |
| 200 | 更换厕所蹲便器 | 更换厕所蹲便器 | 套 | 1 | 483.00 |  |  |
| 201 | 更换厕所冲水箱 | 更换厕所冲水箱 | 套 | 1 | 300.00 |  |  |
| 202 | 更换厕所洗手池龙头 | 更换厕所洗手池龙头 | 个 | 1 | 120.00 |  |  |
| 203 | 新更换安装洗手盆冷、热水龙头 | 新更换安装冷、热水龙头 | 套 | 1 | 250.00 |  |  |
| 204 | 单水龙头九牧高弯 | 单水龙头九牧高弯 | 个 | 1 | 190.90 |  |  |
| 205 | 新更换安装单水嘴 | 新更换安装单水嘴 | 个 | 1 | 30.00 |  |  |
| 206 | 大棚彩钢瓦更换 | 75mm厚夹心彩钢瓦 | m2 | 1 | 234.35 |  |  |
| 207 | 更换开关插座 | 更换开关插座 | 个 | 1 | 30.00 |  |  |
| 208 | 电揽线16m2（开槽、线管、单根） | 人工：含开槽，穿管，暗线盒川览总厂（16m2） | m | 1 | 29.90 |  |  |
| 209 | 电揽线25m2（开槽、线管、单根） | 人工：含开槽，穿管，暗线盒，川览总厂（25m2） | m | 1 | 40.25 |  |  |
| 210 | 地砖（800*800） | 含人工，水泥河沙，地砖（广东牌），地砖基准价：80元/m2 | m2 | 1 | 203.46 |  |  |
| 211 | 铝合金地垫 | 人工，材料，安装 | m2 | 1 | 450.00 |  |  |
| 212 | 地弹门（8-1.2钢化玻璃） | 含人工，安装，钢化玻璃（1.2厚） | m2 | 1 | 589.53 |  |  |
| 213 | 外墙条砖脱落修复 | 含人工，材料 | m2 | 1 | 203.46 |  |  |
| 214 | 楼梯梯步砖 | 含人工，加工砖，水泥河沙，拆除，安装 | m2 | 1 | 203.46 |  |  |
| 215 | 三角阀 | 含人工：材料 | 个 | 1 | 120.75 |  |  |
| 216 | 防盗门锁 | 含人工：材料 | 个 | 1 | 391.00 |  |  |
| 217 | 砌砖，抹灰（一，二墙） | 人工（含红砖，水泥，河沙） | m2 | 1 | 198.04 |  |  |
| 218 | 砌砖，抹灰（二，四墙） | 人工（含红砖，水泥，河沙） | m2 | 1 | 307.45 |  |  |
| 219 | 办公楼过道孔灯(LED） | 含人工，安装，孔灯（LED） | 个 | 1 | 94.30 |  |  |
| 220 | 办公室门牌 | 人工，材料，安装，常规120mm*260mm | 块 | 1 | 78.12 |  |  |
| 221 | 亚克力宣传栏 | 人工，材料，安装，5mm厚亚克力，含不锈钢边框，贴墙安装，无立柱 | m2 | 1 | 1033.51 |  |  |
| 222 | 背胶/海报 | 人工，材料，安装 | m2 | 1 | 50.00 |  |  |
| 223 | 软膜灯箱 | 人工，材料，安装，150*150点散发LED专用光源，含变压器。1mm厚透光软膜，含铝合金收口线。以投影面积结算。 | m2 | 1 | 583.33 |  |  |
| 224 | LED发光字 | 人工，材料，安装，单字不足0.2m2按0.2m2算 | m2 | 1 | 1020.00 |  |  |
| 225 | 喷绘宣传布 | 人工，材料，安装，高精度防水喷绘布 | m2 | 1 | 156.75 |  |  |
| 226 | 落地式提示牌 | 人工，材料，安装，600*800mm立式 | 个 | 1 | 376.20 |  |  |
| 227 | 铝单板装饰墙体 | 含人工，材料，车辆，运输，安装，3mm厚铝单板。不是整墙满做，线型造型，幅宽不足1m时，按1m计算。 | m2 | 1 | 498.47 |  |  |
| 228 | 安装雨棚不锈钢阳光板 | 人工，材料，安装。30*50mm*1.2厚201不锈钢，5mm厚阳光板 | m2 | 1 | 564.82 |  |  |
| 229 | 更换安装厕所脚踏冲水阀 | 人工：含材料 | 个 | 1 | 350.00 |  |  |
| 230 | 清掏化粪池 | 人工次/经环卫车处理 | 座 | 1 | 4174.50 |  |  |
| 231 | 疏通下水管道 | 人工辅料机械工具 | 次 | 1 | 450.00 |  |  |
| 232 | 厕所隔板（一代倍特板） | 人工（含五金配件） | m2 | 1 | 357.42 |  |  |
| 233 | 排气扇 | 含人工，排气扇及辅材(300X300)广东 | 个 | 1 | 515.00 |  |  |
| 234 | 幕墙玻璃（夹胶，钢化） | 含人工，安装，8+20+8mm幕墙玻璃，玻璃胶，车辆过路费 | m2 | 1 | 689.80 |  |  |
| 235 | 疏通油污管道 | 人工，工具，油污清洗车，吸油污车，清运，清洁及车辆过 | 次 | 1 | 2200.00 |  |  |
| 236 | 更换小便池感应器电池阀 | 人工，材料，安装 | 个 | 1 | 250.00 |  |  |
| 237 | 防盗门安装（单扇） | 人工，材料，安装 | 樘 | 1 | 1513.99 |  |  |
| 238 | 新改下水管道ф100 | 人工含带挖沟材料 | 米 | 1 | 195.50 |  |  |
| 239 | 外墙真石漆 | 1.基层类型：原外墙面上清理滚界面剂一遍做真石漆 2.喷刷涂料部位：四周整个外墙面 3.腻子种类：外墙用干粉、外墙腻子 4.刮腻子要求：刮外墙干粉两遍、外墙腻子一遍、打磨、滚外墙真石漆底漆一遍。 5.涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆一底两面，滚罩面清漆一遍。 | m2 | 1 | 120.00 |  |  |
| 240 | 外脚手架 |  | m2 | 1 | 25.78 |  |  |
| 241 | 不锈钢边框1.2mm*2cm*3cm | 不足1米按1米算 | m | 1 | 28.75 |  |  |
| 242 | 不锈钢边框1.2mm*4cm*3cm | 不足1米按1米算 | m | 1 | 44.28 |  |  |
| 243 | 不锈钢边框1.2mm*6cm*4cm | 不足1米按1米算 | m | 1 | 56.93 |  |  |
| 244 | 不锈钢边框1.2mm*10cm*6cm | 不足1米按1米算 | m | 1 | 90.33 |  |  |
| 245 | 不锈钢边框1.2mm*20cm*6cm | 不足1米按1米算 | m | 1 | 164.45 |  |  |
| 246 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位 2.抹灰层种类 | m2 | 1 | 19.26 |  |  |
| 247 | 铝扣板吊顶拆除 | 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类 | m2 | 1 | 10.02 |  |  |
| 248 | 灯具拆除 | 1拆除灯具高度 2.灯具种类 | 套 | 1 | 20.50 |  |  |
| 249 | 拆除后抹灰找平 | 1.厚度：20mm厚水泥砂浆抹灰找平 | m2 | 1 | 35.00 |  |  |
| 250 | 铝合金窗户安装 | 1.窗代号 2.框外围展开面积 3.框、扇材质：1.2mm厚铝合金型材。 4.玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃。 | m2 | 1 | 375.62 |  |  |
| 251 | 断桥铝合金窗户安装 | 1.品牌：鸿升 2.框外围展开面积 3.框、扇材质：1.4mm厚铝合金型材。 4.玻璃品种、厚度：5mm*20mm*5mm钢化玻璃。 | m2 | 1 | 728.00 |  |  |
| 252 | 环保LOW-E双层高隔热膜 | 1.环保LOW-E双层高隔热膜 2.材质：纳米磁控隔热膜，防紫外线、节能降温 | m2 | 1 | 85.00 |  |  |
| 253 | 铝合金（断桥）平开门 | 1.窗代号 2.框外围展开面积 3.框、扇材质:1.4mm厚断桥铝合金型材。 4.玻璃品种、厚度：5夹18夹5钢化玻璃。 | m2 | 1 | 754.00 |  |  |
| 254 | 铝合金阳角线条安装 | 半径2.5cm装饰铝合金阳角线条安装，人工及辅料。 | m | 1 | 8.25 |  |  |
| 255 | 建渣外运 | 1.施工中产生的所有建渣人工转运至指定位置堆放，完工后夜间人工装运上车，夜间外运至政府指定建渣倒场,含倒场费 2.车载量：9m3 | 车 | 1 | 648.00 |  |  |
| 256 | 完工精保洁 | 专业保洁 | m2 | 1 | 6.00 |  |  |
| 257 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度：6m以内 3．脚手架材质：活动脚手架 | m2 | 1 | 9.28 |  |  |
| 258 | 5P格力吸顶机安装 | 1.名称：5P格力吸顶机 2.型号：FGR12/D2NH-N3 3.规格 4.安装形式 5.质量 6.隔振垫（器）、支架形式、材质 | 台 | 1 | 15295.51 |  |  |
| 259 | UPVC冷凝水管 | 1.名称：UPVC冷凝水管 2.材质、规格：Φ25 | m | 1 | 30.73 |  |  |
| 260 | 吸顶机设备支架 | 设备支架 | 付 | 1 | 205.49 |  |  |
| 261 | 铜管(5P吸顶机） | 1.材质、压力等级 2.规格：φ9.52/φ15.9 3.方法：内外机连接紫铜管（含铜管、保温） | m | 1 | 265.60 |  |  |
| 262 | 空调柜机加氟 | 空调柜机加氟 | 台 | 1 | 250.00 |  |  |
| 263 | 空调挂机加氟 | 空调挂机加氟 | 台 | 1 | 150.00 |  |  |
| 264 | 拆除空调 | 人工无损拆除空调 | 台 | 1 | 180.00 |  |  |
| 265 | 1.5P空调安装 | 人工安装1.5P空调 | 台 | 1 | 300.00 |  |  |
| 266 | 3P空调安装 | 人工安装3P空调 | 台 | 1 | 310.00 |  |  |
| 267 | 1.5P空调托水盘安装 | 人工安装1.5P空调托水盘 | 个 | 1 | 120.00 |  |  |
| 268 | 3P空调托水盘安装 | 人工安装3P空调托水盘 | 个 | 1 | 150.00 |  |  |
| 269 | 烟机离心式引风机及风柜安装 | 广东云浮管风柜,流量：8000-12000，全压630-430，静压558-226，噪声<77，节能环保，外壳采用：1.2MM镀锌板制作，功率7.5KW | 台 | 1 | 12319.78 |  |  |
| 270 | 烟机净化器 | 安全系数高，更好地高压连接设计，开门时电场会自动断电；另外，油烟净化器的电源是采用最新技术的直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证净化器最好净化效果的同时，还具有自动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要；净化效率高，经检测，油烟净化率高于95%，并能去除大部分异味。 | 台 | 1 | 7500.00 |  |  |
| 271 | 烟机独立控制配电箱 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | 1 | 212.78 |  |  |
| 272 | 白铁板通风管道 | 1.规格：500*500*2mm厚白铁板 | m2 | 1 | 454.00 |  |  |
| 273 | 不锈钢烟罩制作安装 | 全不锈钢结构，易清洗，不生锈，防爆，直射照明系统，实灶前光线明亮；大功率鲜风系统，保持室内空气清新，采用304优质不锈钢，1.1厚（品牌泰细） | 个 | 1 | 8750.00 |  |  |
| 274 | 弯头导流 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.形式 | m2 | 1 | 333.73 |  |  |
| 275 | 管道支架 | 1.材质 2.管架形式 | Kg | 1 | 22.20 |  |  |
| 276 | 更换防爆灯及灯罩 | 防爆灯及灯罩购买，人工更换安装 | 个 | 1 | 110.00 |  |  |
| 277 | 高空车 | 15m高空车，带起重9T以内 | 台班 | 1 | 990.00 |  |  |
| 278 | LED300*600平板灯更换 | 300*600LED平板灯购买，人工更换安装 | 套 | 1 | 160.00 |  |  |
| 279 | LED300*1200平板灯更换 | 300*1200LED平板灯购买，人工更换安装 | 套 | 1 | 205.00 |  |  |
| 280 | T8灯管更换 | T8灯管购买，人工更换安装 | 根 | 1 | 40.00 |  |  |
| 281 | 软膜发光区块灯更换 | 人工拆卸及恢复软膜+6000K区块灯安装接线调试 | m2 | 1 | 125.00 |  |  |
| 282 | 更换水泥沟盖板 | 含人工：材料（300*500*5mm） | 个 | 1 | 56.76 |  |  |
| 283 | 安装水泵 | 1、名称:射流式自吸泵 2、型号:JET-130L 3、规格:2.2KW、220V 4、扬程:75m 5、吸程:10/15m | 个 | 1 | 1550.00 |  |  |
| 合 计 | 148883.17 |  |  |

# 第六章  图纸（若有另册）

# 第七章  技术规范（另册）

见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

# 第八章  工程量清单计量规则（另册）

见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

# 第九章  比选申请文件格式

四川成渝高速公路股份有限公司

成渝分公司机关办公区管理设施日常维修工程

施工招标

比选申请文件

比选申请人：                （全称）（盖单位章）

年    月     日

目   录

1．投标函及投标函附录

2．工程量清单（含工程量清单说明）

3．法定代表人身份证明或授权委托书（如有）

4．施工组织设计

5．资格审查资料

6．其他材料

## 1．投标函

1-1投标函

(比选人名称)：

1．我方已仔细研究 	(项目名称)	施工第   标段比选文件的全部内容(含补遗书第  号至第  号)，在考察工程现场后，愿意以     ％作为本项目报价比例，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．工程质量：满足比选文件要求，安全目标：满足比选文件要求，合同工期：24个月。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目标段的项目管理机构主要人员和主要设备。且在合同履行过程中，根据施工需要和发包人要求进行增派，如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

4．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在比选文件第二章“比选申请人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6． 	(其他补充说明)。

投 标 人：              全称            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

1-2投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 12个月 |  |
| 2 | 安全生产费费率 | 9.2.5 | 每期计量金额的1.5% |  |
| 3 | 合同工期 | 1.1.4.3 | 合同工期为24个月 |  |
| 4 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 每期计量金额的3%。 |  |

比选申请人：      （全称）  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

## 2.工程量清单（含工程量清单说明）

四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司机关办公区管理设施日常维修工程的工程量清单详见“第五章 工程量清单”（A.工程量清单说明、B.工程量清单）。

## 3.授权委托书或法定代表人身份证明

3-1授权委托书（如果有）

本人（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）施工第   标段招标比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权

附：（1）法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件。

比选申请人：               （全称）     （盖单位章）

法定代表人：           （签字）

身份证号码：

委托代理人：            （签字）

身份证号码：

年    月   日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3-2 法定代表人身份证明

（比选申请人名称）      ：

姓名：（法定代表人签字）性别：        年龄：        职务：        系          （投标名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：      （全称）           （盖单位章）

年    月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

4．施工组织设计

施工组织设计

比选申请人应编制施工组织设计，其内容包括但不限于：

1.安全、保通措施

2.质量保证措施

3.施工时效性保证措施

4.文明、环境保护措施

5.对本项目的事故应急预案措施

## 5．资格审查资料

5-1比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  | 员工总人数： 人 |
| 企业资质等级 |  | 其 中 | 项目经理人数 |  |
| 注册资本 |  |  | 高级职称人数 |  |
| 成立日期 |  |  | 中级职称人数 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人数 |  |
| 基本账户银行账号 |  |  | 技工人数 |  |
| 经营范围 |  |
| 单位简况 （个数、专业、年完成工作量等） |  |
| 组织机构框图 | 用框图表示比选申请人的组织机构，若为集团公司应附母公司、全资子公司及其控股公司等关系结构框图。 |

注：本表后必须附企业有效营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本帐户开户许可证等资料影印件（彩色或黑白）并加盖比选申请人单位章。

5-2近五年完成的类似项目情况表

| 项目或指标 | 单位 | １ | ２ | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 合同段号 |  |  |  |  |
| 工程施工规模 | （简述施工工作范围及内容） |  |  |  |
|  | 工作内容是否包含管理服务设施 |  |  |  |
| 合同金额 | 万元 |  |  |  |
| 合同规定的项目起止时间 |  |  |  |  |
| 比选人/招标人名称联系方式 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.业绩基本要求是近5年及以上完成或在建的类似房维修或改造或装修或新建工程。

2．比选申请人所完成的业绩须附合同协议书或发包人证明材料影印件对其进行证明。证明材料能清楚反映所完成的施工工作内容，特别是管理服务设施工作内容。若证明材料不能清晰反映，则该业绩不予认定。

3．①如近年来，比选申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。②具有母子关系公司，业绩不能互用。如涉及企业分、合的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料

5-3拟在本项目任职的主要人员资历表

| 职 务 | 姓 名 | 安全生产考核合格证 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 施工具体内容 | 合同价格（元） |
| … |  |  |  |
| 安全负责人业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 施工具体内容 | 合同价格（元） |
| … |  |  |  |

注：

1．本表应按比选申请人须知前附表附录3中的要求填报本表。

2．相关人员须附下述证明材料影印件（彩色或黑白）：

（1）项目负责人：身份证、职称资格证书、建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B），以及开标上个月或开标上上个月开始，往前连续6个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明。

（2）安全负责人：身份证、安全生产考核合格证书（C），以及开标上月或开标上上个月开始，往前连续6个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明。

3．比选申请人需提供合同出具合同协议书或发包人的证明材料的影印件（彩色或黑白），且证明材料必须对人员姓名和担任的职务进行清楚描述，若描述不清楚或未出具证明材料，该业绩不予认定。

## 6、其他资料

# Text boxes

法定代表人身份证影印件（双面）